## Slide 1
Mainz 25.01.2016
Hermann Obermeyer
SCHIMMEL IN WOHNUNGEN
Ursachen und Vermeidung

## Slide 2
Quelle: elvis Forum vzbv
Schimmel hinter einer „Thermotapete“

## Slide 3
http://www.youtube.com/watch?v=WM_vfhohBU0&feature=related
Schimmel
hinter
einem Schrank
Quelle / Foto: Verband Privater Bauherren e. V.
www.energie-fachberater.de (Abdruck honorarfrei)

## Slide 4
Schimmel in Sanitärfugen

## Slide 5
Schimmel an der Fußleiste
Dachterrasse

## Slide 6
Schimmel an einer Außenwandecke
Wärmebrücke
Quelle: Helmut Künzel wksb 55/2006

## Slide 7
© Fotos H. Obermeyer
Schimmel
im
Treppenhaus

## Slide 8
Schimmel
im
Blumentopf

## Slide 9
Sporen von Schimmelpilzen ...über 130.000 Schimmelpilzarten
© HO
immer und überall
außen und in Räumen

## Slide 10
„Schimmelfreie“ Wohnungen ...gibt es nicht und hat es nie gegeben

## Slide 11: Wachstumsbedingungen

## Slide 12
Wachstumsbedingungen ...da, wo der Schimmel wächst!
außen innen
…an der Oberfläche!
(auf Baumaterialien)
© HO

## Slide 13
Es hat sich gezeigt, dass die wesentlichen Wachstumsvoraussetzungen
Feuchte (an der Oberfläche)
Nährboden (Substrat)
Temperatur über eine bestimmte
Zeitperiode simultan am Ort vorhanden sein müssen,
um Pilzwachstum zu ermöglichen.
Schimmelpilzbildung und vier Wachstumsvoraussetzungen

## Slide 14
Quelle:
Sedlbauer / 2001

## Slide 15
Schlechte Wachstumsbedingungen
Der Schimmel wächst
nicht
…wo es trocken ist!
Quelle:
Sedlbauer

## Slide 16: Schimmel entdeckt, was tun?

## Slide 17
Ein typischer Fall
im Altbau
Schimmel?
(...von „Schimmer“)
...was tun?
Foto und Messungen: H. Obermeyer / Mainz 05.02.2013

## Slide 18
„Schimmer“ in der Außenwandecke
des Wohn- und Schlafraumes am 5.2.2013 entdeckt und sofort gemeldet.
Außentemperaturen: „Frostperiode“
Messungen
Raumtemperatur ~ 20°C
Rel. Raumluftfeuchte ~ 45%
Oberflächentemperaturen (vgl. links)
12,5 °C
8,6 °C
12,4 °C
Foto und Messungen: H. Obermeyer / Mainz 05.02.2013

## Slide 19
Foto und Messungen: H. Obermeyer / Mainz 05.02.2013
„Schimmer“ in der Außenwandecke
des Wohn- und Schlafraumes am 5.2.2013 entdeckt und sofort gemeldet.
Außentemperaturen: „Frostperiode“
Messungen
Raumtemperatur ~ 20°C
Rel. Raumluftfeuchte ~ 45%
Oberflächentemperaturen (vgl. links)
Aktionen
Sofort (am selben Abend) beseitigt,
Tapete runter.
Raumtrocknung durch
längere Kipplüftung mit
Heizkörper in Betrieb.
danach:
...neue Tapete
...Hygrometer gekauft und beobachtet
...Rel. Feuchte nach Wochen um 35%.
...alles wieder gut
12,5 °C
8,6 °C
12,4 °C

## Slide 20
Schimmel
Was tun!
...melden (Mieter)
...dokumentieren!
...sofort sachgerecht beseitigen
...Ursache finden und beheben
...weiter beobachten
Erfolg feiern!
Foto und Messungen: H. Obermeyer / Mainz 05.02.2013

## Slide 21
http://www.schimmelpilz.de/newforum/index.htm
2 x Mietminderung
Anwalt eingeschaltet
etc. etc. etc.
???
I r r w e g e . . .
Bildquelle:

## Slide 22
2 x Mietminderung
Anwalt eingeschaltet
etc. etc. etc.
???
I r r w e g e . . .
Wer seine Räume nicht trocken hält
und lieber streitet,
kann viel Geld verlieren
und den Schimmel behalten!
http://www.schimmelpilz.de/newforum/index.htm
Bildquelle:

## Slide 23: Schuld am Schaden?

## Slide 24
Quellen: Dr. Jürgen Blaich
Bauschäden
EMPA
Sechs typische Fälle, bei denen normalerweise ein
Verschulden der Bewohner vorliegt.
Drei typische Fälle, bei denen normalerweise
bauliche Mängel vorliegen

## Slide 25
Schadentyp Nr.1 Möbel an Außenwänden
... normalerweise Verschulden der Bewohner

## Slide 26
Schadentyp Nr.2 Kondenswasser auf Fenstern
... normalerweise Verschulden der Bewohner

## Slide 27
Schadentyp Nr.3 Schimmelpilze in Fensterfälzen
... normalerweise Verschulden der Bewohner

## Slide 28
Schadentyp Nr.4 Das Badezimmer
... normalerweise Verschulden der Bewohner

## Slide 29
Schadentyp Nr.5 Die Gebäudeecke
... normalerweise Verschulden der Bewohner

## Slide 30
Schadentyp Nr.6 Die Fensterleibung
... normalerweise Verschulden der Bewohner

## Slide 31
Schadentyp Nr.7 Die Hochparterre-Wohnung
... normalerweise bauliche Mängel

## Slide 32
Schadentyp Nr.7 Die Hochparterre- Wohnung
... normalerweise bauliche Mängel

## Slide 33
Schadentyp Nr.8 Die oberste Wohnung
... normalerweise bauliche Mängel

## Slide 34
Schadentyp Nr.8 Die oberste Wohnung
... normalerweise bauliche Mängel

## Slide 35
Schadentyp Nr.9 Lokale Wärmebrücken
... normalerweise bauliche Mängel

## Slide 36
Schimmel
Fogging
Bauschäden
Baumangel
Urteile §§§
Nutzerverhalten
Neubau
Mieter
DIN 1946-6
Kipplüftung
Stoßlüften
Wäsche trocknen
Vermieter
Gutachten
Hygrometer
neue Fenster
Wärmebrücken
Wasserschaden
Lüftungsanlagen
Schuld
Gesundheit
Heizkosten
Sanitärfugen
Feuchte Keller
Salze

## Slide 37
Schimmel an einer Außenwandecke - Wärmebrücke
Aus der Art des Schimmel-bewuchses ist nicht die
Ursache zu erkennen,
ob zu geringe Wärmedämmung
oder
mangelhaftes Heizen und Lüften.
Quelle: Helmut Künzel wksb 55/2006

## Slide 38: Kritische Raumluftfeuchte ...wie hoch?

## Slide 39
Quelle: wksb 57/2006
Feuchtepuffernde
Materialien:
Einzelofenheizung
im älteren EFH
Temperatur- und
Feuchteverlauf
Feb. 2005
gemessen alle 10 min
über fünf Tage
Beispiel: Ofenheizung im älteren EFH „Raumluftfeuchte um 35%!“

## Slide 40
Beispiel einer guten Zusammenarbeit von Vermieter und Mieter
Messungen der Raumluftfeuchte - Mieter

## Slide 41
© H. Obermeyer

## Slide 42
Sehr riskante Empfehlungen …zum „richtigen Heizen und Lüften“
Dreimal täglich Stoßlüften
Fenster nicht kippen
Luftfeuchte 40 % bis 60 % ist normal
...

## Slide 43
Typische relative Raumluftfeuchten mit
geringem Schimmelpilzrisiko
bei Raumlufttemperaturen um 20°C
Die Werte sind abgeleitet aus Normen, eigenen Berechnungen und Erfahrungsberichten. Sie sollen einfach zu merken sein, aber doch genau genug für den Alltag. Dazu wurden sie bewusst in ein harmonisches Raster gestellt.
40 %
35 %
30 %
25 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
Außentemperatur
Altbau
45 %
Neubau
Passivhaus*
unter... 10°C
“ 5°C
“ 0°C
“ -5°C
“ -10°C
© Hermann Obermeyer / Mainz 2011 * Empfehlung Passivhaus Institut / Dr. W. Feist / Feuchtemessung in einem Passivhaus / Darmstadt 12-2004

## Slide 44
Maximale relative Raumluftfeuchten zur
Begrenzung des Schimmelpilzrisikos
abhängig von Oberflächentemperaturen (kälteste Stellen)
und Raumlufttemperaturen
© Hermann Obermeyer / Mainz 2011 Maximale relative Raumluftfeuchten zur Begrenzung der Oberflächenfeuchte auf 80 % (vgl. DIN 4108).
14°C
12°C
10°C
8°C
4°C
6°C
Raumluft
Oberfläche
55%
48%
42%
37%
28%
32%
20°C
48%
42%
37%
33%
25%
28%
22°C
43%
38%
33%
29%
22%
25%
24°C
62%
54%
48%
42%
32%
36%
18°C
70%
62%
54%
47%
36%
41%
16°C
80%
70%
61%
54%
41%
47%
14°C
Räume mit höheren Raumlufttemperaturen erfordern gleichzeitig deutlich niedrigere relative Raumluftfeuchten.
Heizen erhöht das Schimmelpilzrisiko, wenn dieses nicht beachtet wird.

## Slide 45
Foto
H. Obermeyer
Minimale Innenoberflächentemperaturen zur
Begrenzung des Schimmelpilzrisikos
abhängig von Raumlufttemperaturen und relativen Raumluftfeuchten [5]
© Hermann Obermeyer / Mainz 2011 Die minimalen Oberflächentemperaturen sind berechnet für eine Oberflächenfeuchte von 80% (vgl. DIN 4108).
16 °C
Raumluft
20 °C
24 °C
45 %
35 %
25 %
7,3 °C
3,7 °C
-0,9 °C
11,0 °C
7,3 °C
2,5 °C
14,7 °C
10,9 °C
5,9 °C
55 %
10,3 °C
14,1 °C
17,9 °C
Erhöhter Wärmeschutz verringert das Schimmelpilzrisiko. Er ist aber keine Garantie gegen Schimmel. Durch hohe
Raumlufttemperaturen und Raumluftfeuchten, Möbel vor Außenwänden, (usw.) besteht weiterhin ein Schimmelpilzrisiko.

## Slide 46
Empfindlichkeitsschwellen des Menschen
Quelle: Bau und Energie; Bd.2 Teubner Stuttgart 1998
Das ist viel zu ungenau!

## Slide 47
© H. Obermeyer
Ein genaues Hygrometer gehört in jede Wohnung!
Relative Raumluftfeuchten mit
geringem Schimmelpilzrisiko:
► ...in der Heizperiode unter 50%
► ...im Winter um 40%
► ...bei starkem Frost um 30%
Beachte: Wärmere Räume
müssen relativ noch trockener sein.
Hygrometer
Thermometer

## Slide 48
© H. Obermeyer
Von innen beschlagene Fenster sind
immer ein untrügliches Zeichen
für zu feuchte Raumluft.

## Slide 49: Räume trocknen Fensterlüftung Badezimmer

## Slide 50
duschen

## Slide 51
vorher während nachher
Luft trocken Luft feucht Luft trocken
Spiegel klar Spiegel beschlagen Spiegel nass
…alle Oberflächen werden feucht

## Slide 52
Dunst sofort raus… und weiter trocknen!

## Slide 53
…bis
das Handtuch wieder
trocken ist.
© Foto H. Obermeyer

## Slide 54
© Foto: H. Obermeyer
Ideal zum Trocknen
und Lüften von Räumen
sind Oberlichter
oder
nicht zu große
Kippfenster, mit einem
warmen Heizkörper
unter dem Fenster.
© Grafik: H. Obermeyer

## Slide 55: Wasserquellen verringern Wäsche trocknen

## Slide 56
© Foto H. Obermeyer
…Wäsche trocknen

## Slide 57
…Wäsche trocknen
© Foto H. Obermeyer

## Slide 58: Kipplüftung Fehleinschätzungen

## Slide 59
Schimmel in der Fensterlaibung
durch gekippte Fenster?

## Slide 60
Nein!
Zu hohe
Raumluftfeuchte.
Schimmel in der Fensterlaibung
durch gekippte Fenster?

## Slide 61
© Foto H. Obermeyer / Mainz 03.02.2012
Außentemperatur - 5°C
Trocknung von innen beschlagener Glasscheiben durch einströmende Kaltluft.
Etwa zwei Minuten nach der Kippstellung
des Fensterflügels.
Kaltluft trocknet!

## Slide 62
© Fotos H. Obermeyer
Der erste Winter
nach der Fehlentscheidung
Eigentümerbeschluss:
„Fenster im Treppenhaus nicht mehr kippen!“
Man war nur der allseits propagierten Empfehlung gefolgt
„Fenster nicht kippen“
und reingefallen.
(Geschätzter Schaden 5.000 €)

## Slide 63
Fazit
Da, wo der Schimmel wächst,
ist es zu lange, zu feucht!
Foto: Werner Ehl